# 1 概述

## 1.1建筑物的地基处理目的与意义

各类建筑物的地基需要解决的技术问题，可概括为以下四个方面。

- 地基的强度与稳定性问题

- 若地基的抗剪强度不足以支承上部荷载时，地基就会产生局部剪切或整体滑动破坏，它将影响建筑物的正常使用，甚至成为灾难。

- 地基的变形问题

- 当地基在上部荷载作用下，产生严重沉降或不均匀沉降时，就会影响建筑物的正常使用，甚至发生整体倾斜、墙体开裂、基础断裂等事故。

- 地基的渗漏与溶蚀

- 如水库地基渗漏严重，会发生水量损失。地基溶蚀会使地面塌陷。

- 地基振动液化

- 在强烈地震作用下，会使地下水位下的松散粉细沙和粉土产生液化，使地基丧失承载力。

- 凡建筑物的天然地基，存在上列四类问题之一时，必须进行地基处理，以确保工程安全。

- 地基处理的优劣，关系到整个工程的质量、造价与工期，地基处理的意义已经被越来越多的人所认识。我国于2002年颁布《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002），要求地基处理做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。

## 1.2地基处理的对象

- 地基处理的对象包括：软弱地基与不良地基两方面。

- 软弱地基

- 软弱地基在地表下相当深度范围内存在软弱土。

- 软弱土的特性

- 软弱土包括淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土及饱和松散粉细砂与粉土。这类土的工程特性为压缩性高、强度低，通常很难满足地基承载力和变形的要求。因此，不能作为永久性大中型建筑物的天然地基。

- 冲填土是疏浚江河时，用挖泥船的泥浆泵将河底的泥沙用水力冲填至岸上形成的土。含粘土颗粒多的冲填土往往是强度低、压缩性高的欠固结土。以粉土或粉细砂为主的冲填土容易产生液化。

- 杂填土是城市地表覆盖的、由人类活动堆填的建筑垃圾、生活垃圾和工业废料，结构松散，分布无规律，极不均匀。

- 不良地基

- 不良地基包括下列几类。

- 湿陷性黄土地基

- 由于黄土的特殊环境与成因，黄土中含有大孔隙和易溶盐类，使黄土具有湿陷性，导致房屋开裂。

- 膨胀土地基

- 膨胀土中有大量蒙特石矿物，是一种吸水膨胀，失水收缩，具有较大往复胀缩变形的高塑性粘土。在膨胀土场地上造建筑物处理不当，会使房屋发生开裂等事故。

- 泥炭土地基

- 凡有机质含量超过25%的土称为泥炭质土。泥炭土是在沼泽和湿地中生长的苔藓、树木等植物分解而形成的有机质土，呈黑色或暗褐色，具有纤维状疏松结构，为高压缩性土。

- 多年冻土地基

- 在高寒地区，含有固态水，且冻结状态持续二年或二年以上的土，成为多年冻土。多年冻土的强度和变形有其特殊性。例如，冻土中既有固态冰又有液态水，在长期荷载作用下具有流变性。又如建房取暖，将改变多年冻土地基的温度与性质，等待。

- 岩溶与土洞地基

- 岩溶又称“卡斯特”(karst)，它是可溶性岩石，如石灰岩、岩盐等长期被水溶蚀而形成的溶洞、溶沟、裂隙，以及由于溶洞的顶板塌落，使地表发生塌陷等现象和作用的总称。土洞是岩溶地区上覆土层，被地下水冲蚀或潜蚀所形成的洞穴。岩溶和土洞对建筑物的影响很大。

- 山区地基

- 山区地基的地质条件复杂，主要为地基的不均匀性和场地的稳定性。例如，山区的基岩面起伏大，且可能有大孤石，使建筑地基软硬悬殊导致事故发生。尤其山区常有滑坡、泥石流等不良地质现象，威胁建筑物的安全。

- 饱和粉细砂与粉土地基

- 饱和粉细砂与粉土地基，在强烈地震作用下，可能产生液化，使地基丧失承载力，发生倾倒、墙体开裂等事故。

- 此外，如旧房改造和增层，工厂设备更新、加重，在邻近低层房屋开挖深坑建高层建筑等情况，都存在地基土体稳定性与变形问题。

## 1.3地基处理方案的确定

- 准备工作

- 搜集详勘资料和地基基础设计资料。

- 论证地基处理的必要性：了解采用天然地基存在的主要问题；是否可用建筑物移位、修改上部结构设计或其他简单措施来解决；明确地基处理的目的、处理范围和要求处理后达到的技术经济指标。

- 调查本地区地基处理经验和施工条件。

- 地基处理方法确定的步骤

- 初选几种可行性方案

- 根据结构类型、荷载大小及使用要求，结合地形地貌、地层结构、土质条件、地下水及环境情况和对邻近建筑的影响进行选择。

- 选择最佳方案

- 对初选的各方案，从加固原理、适用范围、预期处理效果、材料来源与消耗、机具条件、施工技术与进度和对环境的影响，进行全面技术经济比较，从中选择一个最佳的地基处理方案。通常集中各方案的优点，采用一个综合处理方案。

- 现场试验

- 对已选定的地基处理方法，按建筑物安全等级和场地复杂程度，选择代表性场地进行现场试验并进行必要的测试。检验处理效果，必要时修改处理方案。

## 1.4地基处理施工注意事项

- 地基处理是一项技术复杂、难度大的非常规工程，必须精心施工，并注意以下几个环节。

- 技术交底与质量监理

- 在地基处理开始前，应对施工人员进行技术交底，讲明地基处理方法的原理、技术标准和质量要求。技术交底最好为示范处理，边干边讲，效果良好。施工处理应有专人跟班，负责质量监理。

- 做好监测工作

- 在地基处理施工过程中，应有计划地进行监测工作，根据测试数据来指导下一阶段地基处理工作，提高技术水平。

- 处理效果检验

- 在地基处理施工完成后，经必要的间隔时间，采用多种手段检验地基处理的效果。同一地点，用地基处理前后定量指标发生的变化加以说明。例如，地基承载力提高多少？地基变形是否已满足设计要求？液化是否已消除等。

# 2 机械压实法

如建筑地基土质疏松，最简单的处理方法是将天然土压实，该法不需挖土，不需填土，更不需用水泥等材料，因此是最经济的方法。

## 2.1土的压实原理

大量工程实践证明：粘性土进行压实时，土太湿或太干都不能把土压实，只有在适当的含水率范围内才能压实。粘性土在某种压实功能作用下，达到最密时的含水率，称为最优含水率，对应的干密度称为最大干密度。各类土的矿物成分与粒径级配不同，其最大干密度与最优含水率也不相同；可用击实试验测定其数值。

实践表明：影响粘性土压实的因素还有压实功能大小与土的粒径级配。同一种土的压实功能加大，则其最大干密度增大，相应的最优含水率降低。对粘粒含量高或塑性指数大的粘性土，其最大干密度较低，相应的最优含水率较高。

砂土的击实性能与粘性土不同。由于砂土的粒径大，孔隙大，结合水的影响微小，总的说比粘性土容易压实。例如，干砂在压力与振动作用下容易压实；稍湿的砂土，因水的表面张力作用，使砂粒相互靠紧，阻止其移动，压实效果稍差，如充分洒水，饱和砂土表面张力消失，压实效果又变良好。

## 2.2分层碾压法

- 方法简介

- 分层碾压法是用压路机、推土机或羊足碾等机械，在需压实的场地上，按计划与次序往复碾压，分层铺土，分层压实。

- 适用范围

- 这种方法适用于地下水位以上，大面积回填压实，也可用于含水率较低的素填土或杂填土地基处理，例如，修筑堤坝、路基。

- 压实效果

- 根据一些地区经验，用80～120kN的压路机碾压杂填土，压实深度为30～40cm，地基承载力可达80～120kPa。

## 2.3振动压实法

- 方法简介

- 振动压实法是用振动机振动松散地基，使土颗粒受振移动至稳固位置，减小土的孔隙而压实。振动机自重为20kN，振动力为50～100kN，振动频率为1160～１１８０r/min，振幅为3.5mm。

- 振动压实所需时间：对碎砖瓦的建筑垃圾大于1～3min；含炉灰等细粒土时为3～5min。

- 适用范围

- 振动压实法适用于松散状态的砂土、砂性杂填土、含少量粘性土的建筑垃圾、工业废料和炉灰填土地基。

- 压实效果

- 振动压实法的有效深度可达1.5m，压实后的地基承载力为100～120kPa。

# 3强夯法

## 3.1概述

强夯法是采用巨锤、高落距，对地基施加强大的冲击能，强制压实地基的一种地基加固方法。由于强夯法施工简单、快速、经济，在我国发展迅速。

## 3.2强夯法的设备与施工

- 强夯法的机具设备

- 强夯法的机具设备很简单，主要为夯锤、起重机和自动脱钩装置3种

- 夯锤  ①锤重，我国常用锤重为80～250kN，世界最大锤重为2000kN，锤重大小根据加固要求由计算与现场试验确定；②夯锤的材料，因夯锤频繁重复使用，要求材料坚固、耐久、不变形，理想材料为铸钢，也可用厚钢板外壳，内浇筑混凝土制成；③夯锤底面构造，锤底形状宜采用圆形，锤底面积按土的性质确定，锤底静压力值可取25～40kPa。锤的底面应对称设置若干个与其顶面贯通的排气孔，以消除高空下落时的气垫，且便于从夯坑中起锤，孔径可取150～300mm。

- 起重机  西欧国家起重机多采用履带式吊车，日本还采用轮胎式吊车。履带式起重机稳定性好，可在臂杆端部设置辅助门架，防止夯锤在高空自动脱钩时发生机架倾覆。吊车能力大于锤重。

- 自动脱钩装置  当起重机将夯锤吊至设计高度时，要求夯锤自动脱钩，使夯锤自由下落，夯击地基。自动脱钩装置有两种：一种利用吊车副卷扬机的钢丝绳，吊起特制的锁卡焊合件，使锤脱钩下落；另一种采用定高度自动脱钩索，效果良好。

- 强夯法加固地基的机理

- 强夯法是用大吨位起重机，将巨型锤提至空中，从h=8～25m(hmax=40m)高处自由下落，形成巨大的冲击能与冲击波。在夯锤接触地面的瞬间，强制压实与振密地基。

- 通常强夯夯击第一锤，可使锤陷入地面达1m左右。这1m范围土的固体矿物的体积，大部分被强制性挤压至夯坑以下土的孔隙中，呈超压密状态。

- 由此可见，强夯法加固地基的机理与重锤夯实法表面形式相似但有本质的差别。强夯法加固地基有三种不同的加固机理。

- 动力密实机理  强夯法加固多孔隙、粗颗粒、非饱和土为动力密实机理，即强大的冲击能强制超压密地基，使土中气相体积大幅减小。

- 动力固结机理  强夯加固细颗粒饱和土为动力固结机理，即强大的冲击能与冲击波破坏土的结构，使土体局部液化并产生许多裂隙，作为孔隙水的排水通道，加速土体固结土体发生触变，强度逐步恢复。

- 动力置换机理  强夯加固淤泥为动力置换机理，即强夯将碎石整体挤入淤泥成整式置换或间隔夯入淤泥成桩式碎石墩。

- 强夯法的施工工艺

- 为了保证强夯加固地基的预期效果，需要严格的、科学的施工技术与管理制度。

- 夯前地基的详细勘察。查明建筑物场地的土层分布、厚度与工程性质指标。

- 现场试夯与测试。在建筑场地内，选代表性小块面积进行试夯或试验性强夯施工。间隔一段时间后，测试加固效果，为强夯正式施工提供参考的依据。

- 清理并平整场地。平整的范围应大于建筑物外轮廓线，每边外伸设计处理深度的1/2～2/3，并不小于3m。

- 标明第一遍夯点位置。对每一夯击点，用石灰标出夯锤底面外轮廓线，并测量场地标高。

- 起重机就位，夯锤对准夯点位置，位于石灰线内。测量夯前锤顶高程。

- 将夯锤起吊到预定高度，自动脱钩，使夯锤自由下落夯击地基，放下吊钩，测量锤顶高程。若因坑底倾斜造成夯锤歪斜时，应及时整平坑底。

- 重复步骤(6)，按设计规定的夯击次数及控制标准，完成一个夯点的夯击。

- 重复步骤(5)～(7)，按设计强夯点的次序图，完成第一遍全部夯点的夯击。

- 用推土机将夯坑填平，并测量场地高程。标出第二遍夯点位置。

- 按规定的间隔时间，待前一遍强夯产生的土中孔隙水压力消散后，再按上述步骤，逐次完成全部夯击编数，通常为3～5遍。最后采用低能量满夯，将场地表层松土夯实，并测量场地夯后高程。

- 强夯效果质量检验。全部夯击结束后，按下述间隔：砂土1～2周，低饱和度粉土与粘性土2～4周，进行强夯效果质量检测。采用两种以上方法，检测点不少于3处。对重要工程与复杂场地，应增加检测方法与检测点。检测的深度应不小于设计地基处理深度。

## 3.3强夯法设计

- 有效加固深度

- 根据工程的规模与特点，结合地基土层情况，确定强夯处理有效加固深度，这与强夯的功能有关。据此选择锤重与落距。

- 公式计算

- 根据我国各单位的实践经验，修正了法国梅纳最初提出的公式，按下式计算：

- H=αWh10                        (1)

- 式中  H----强夯的有效加固深度，m；

- W----夯锤重，kN；

- h----落距，m；

- α----与土的性质和夯击能有关的系数，一般变化范围为0.5～0.9，细

- 粒土、夯击能较大时取大值。

- 经验统计值

- 有效加固深度也可按表1预估。

- 表1  强夯法的有效加固深度                         m

| - 单击夯击能/kN·m | - 碎石土、砂土等粗颗粒土 | - 粉土、粘性土、 - 湿陷性黄土等细颗粒土 |
| --- | --- | --- |
| - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 8000 | - 5.0～6.0 - 6.0～7.0 - 7.0～8.0 - 8.0～9.0 - 9.0～9.5 - 9.5～10.0 - 10.0～10.5 | - 4.0～5.0 - 5.0～6.0 - 6.0～7.0 - 7.0～8.0 - 8.0～8.5 - 8.5～9.0 - 9.0～9.5 |

- 注：强夯法的有效加固深度应从起夯面算起。

- 现场试夯

- 按公式(1)与表1，初步确定强夯的有效加固深度与夯击功能的关系，选用强夯的锤重与落距，以进行现场试夯为准。

- 强夯的单位夯击能

- 强夯的单位夯击能应根据地基土的类别、结构类型、荷载大小和要求处理的深度等综合考虑，并通过现场试夯确定。在一般情况下：

- 粗颗粒土可取1000～3000kN·m/m2；

- 细颗粒土可取1500～4000kN·m/m2。

- 选用夯锤与落距

- 对当地施工单位已有的夯锤与起重机型号作调查，genuine所需要有效加固深度与单击夯击能，最后选用夯锤与落距。在单击夯击能相同的情况下，实践表明：增加落距h比增加锤重W更有效。

- 确定每个夯点重复夯击次数

- 通常每个夯点应多次重复夯击，才能达到有效加固深度。若击数太多，则费时费钱。由现场试夯所得夯击次数与夯沉量关系曲线确定最佳夯击次数，且应同时满足下列条件：

- 最后两击的平均夯沉量：单击夯击能小于4000kN·m时为50mm；单击夯击能为4000～6000kN·m时为100mm；单击夯击能大于6000kN·m时为200mm；

- 夯坑周围地面不应发生过大的隆起；

- 不因夯坑过深而发生起锤困难。

- 夯点平面布置

- 按设计起重机开行路线，顺序布置夯击点；

- 强夯夯击时，应力向外扩散，因此，夯击点必须间隔5～9m夯距，如图1(a)所示的为正确布置。若夯点紧接，应力叠加，效率降低，如图1(b)所示为不正确的布置。

- 通常夯击平面按行列式(正方形)布置施工方便，也可采用梅花形(等边三角形)布置。

- 确定夯击遍数。根据土的性质、夯击功能与有效加固深度确定，一般情况2～3遍。最后再以低能满夯一遍。对于渗透性弱的细颗粒土，夯击遍数可适当增加。

第一遍夯击，如图2中所示，两个夯点相隔7m。按行、按列将整个场地夯击完后，开始第二遍夯击，如图2中所示。以此类推。图2采用强夯4遍的平面布置，空白处为最后低能满夯(即平拍)的部位。

1

2

- 夯击范围。通常夯击范围应大于建筑物基础范围，每边超出基础外边缘的宽度，宜为设计处理深度的1/2～2/3，但不宜小于3m。

（a）

应

力

叠

加

（b）

- 图1  强夯夯击点布置图

1

1

1

4

4

3

3

2

2

3

1

1

1

4

4

3

3

2

2

3

1

1

1

4

4

3

3

2

2

3

2.0

3.5

3.5

3.5

3.5

2.0

2.0

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

- 图2  强夯平面布置图

- 两遍夯击之间的时间间隔

- 两遍夯击之间的时间间隔，取决于土中孔隙水压力的消散时间。对碎石与砂土可连续夯击；对渗透性差的粘性土，应不少于3～4周。

- 现场试验测试调整

- 初定强夯参数，提出强夯试验方案，进行现场试验。经间隔时间后进行夯后测试并与夯前数据对比，检验强夯效果。调整后确定正式强夯参数。

## 3.4强夯法的适用范围

- 适用的地基土质

- 强夯法大多数工程应用动力密实机理，最适用于孔隙大而疏松的碎石土、砂土及建筑垃圾，也适用于低饱和度的粉土、粘性土、湿陷性黄土和素填土。

- 对高饱和度的粉土与粘性土地基，尤其对软粘土地基，采用动力固结机理强夯法要慎重。

- 强夯的振动影响范围

- 强夯施工夯锤冲击地面，强大的冲击能产生的强烈振动，是否对邻近建筑物造成伤害？它取决于地基土的性质，强夯的夯击能小，工程的坚固程度，尤其是夯点离建筑物的距离。一般距夯击点30m以外，为相对安全区；15m以内，为明显振动区，若必须在邻近建筑物处进行强夯时，可以采取防振措施(如挖隔振沟等)。

## 3.5强夯加固地基的效果

- 强夯加固地基可产生以下几种优良效果。

- 提高地基承载力

- 强夯加固处理后，地基承载力通常可提高1～5倍，fak=180～250kPa。

- 深层地基加固

- 强夯法可使深层地基得到加固，国内有效加固深度一般为5～10m。高能量强夯法加固深度可超过10m。

- 消除液化

- 饱和疏松粉细砂为可液化土，经强夯后可以消除液化。

- 消除湿陷性

- 减少地基沉降量

- 强夯加固地基，使土的密度增大，孔隙比减小，压缩系数降低，因此，地基沉降量有时可减小数倍，并可解除不均匀沉降的危害。

## 3.6对强夯法的评价

- 优点

- 设备简单、工艺方便、原理直观。

- 应用范围广，加固效果好。

- 需要人员少，施工速度快。

- 不消耗水泥、钢材，费用低，通常可比桩基节省投资30%～70%。

- 缺点

- 振动大，有噪音，在市区密集建筑区难以采用。

- 强夯理论不成熟，不得不采用现场试夯才能最后确定强夯参数。

- 强夯的振动对周围建筑物的影响研究还不够。

# 4换填垫层法

## 4.1概述

- 换填垫层方法

- 这种方法先挖出基底下处理范围内的软弱土，再分层换填强度大、压缩性小、性能稳定的材料，并压实至要求的密实度，作为地基的持力层。

- 换填垫层的材料

- 理想材料为卵石、碎石、砾石、粗中砂。要求级配良好，不含杂质。使用粉细砂时，应掺入25%～30%的碎石或卵石，最大粒径不宜大于50mm。这类材料应用最广。

- 素土。土料中有机质含量不得超过5%，亦不得含有冻土或膨胀土。当含有碎石时，粒径不宜大于50mm。

- 灰土。灰与土的体积配合比，宜为2:8或3:7。土料宜用粘性土及塑性指数大于4的粉土，不得含有松软杂质，并应过15mm筛。灰料宜用新鲜的消石灰，粒径不得大于5mm。

- 工业废料。如矿渣，应质地坚硬、性能稳定和无侵蚀性。最大粒径及级配宜通过试验确定。

- 换填垫层的作用

- 提高地基承载力

- 浅基础的地基承载力与地基土的强度有关。若上部荷载超过软弱地基土的强度，则从基础底面开始发生剪切破坏，并向软弱地基的纵深发展。如以强度大的砂石代替软弱土，就可避免地基剪切破坏，从而提高地基承载力。

- 减小地基沉降量

- 软弱地基土的压缩性高、沉降量大。换填压缩性低的砂石，则地基沉降量减小。湿陷性黄土换成灰土垫层，可消除湿陷性，也可减小地基沉降量。

- 加速软土的排水固结

- 砂、石垫层透水性大，软弱下卧层在荷载作用下，以砂、石垫层作为良好的排水体。可使孔隙水压力迅速消散，从而加速软土的固结过程。

- 防止冻胀

- 砂、石本身为不冻胀土，垫层切断了下卧软弱土中地下水的毛细管上升，因此可以防止冬季结冰造成的冻胀。

- 消除膨胀土的胀缩作用

- 在膨胀土地基中采用换填垫层法，应将地基底面与两侧的膨胀土挖除一定的范围，换填非膨胀性材料，则可消除膨胀作用。

- 换填垫层的适用范围

- 换填垫层法适用于淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土、素填土、杂填土地基及暗沟、古井、古墓等浅层处理。常用于多层或地层建筑的条形基础、独立基础、地坪、料场及道路工程。因换填的宽深范围有限，既安全由经济。

## 4.2垫层的设计

- 垫层材料虽有不同，应力分布也有差异，但其极限承载力比较接近，建筑物沉降特点也基本相似。垫层设计主要内容：垫层的厚度、宽度与质量控制标准，分述如下。

- 垫层的厚度

- 垫层的厚度z，根据软弱下卧层的承载力确定。即垫层底面处的附加应力与自重压力之和不应大于软弱下卧层的地基承载力，按公式（1）计算。垫层底面附加应力简化计算按公式2或公式3计算。

- 12pmax+pmin≤f    (1)

- pmax≤1.2f      (2)

- b≤b0+2htanα     (3)

- pmax----基础底面边缘的最大压力设计值，kPa；

- pmin----基础底面边缘的最小压力设计值，kPa；

- f----地基承载力设计值，kPa

- b----无筋扩展基础底面的宽度；

- b0----基础顶面的砌体宽度，m；

- h----基础高度，m；

- tanα----基础台阶宽高比的允许值。

- 垫层的压力扩散角θ可按下表取值。

| - 换填材料 - z/b | - 中砂、粗砂、砾砂 - 圆砾、角砾、卵石、碎石 | - 粘性土和粉土 - (8<Ip<14) | - 灰土 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0.25 - ≥0.50 | - 20° - 30° | - 6° - 23° | - 28° - 28° |

- 注：①当zb<0.25时，除灰土取θ=28∘外，其余材料均取0∘，必要时，宜由试验确定；

- ②当0.25<zb<0.50时，θ值可内插求得。

- 垫层的厚度通常不大于3m，否则工程量大、不经济、施工难。如垫层太薄小于0.5m，则作用不显著、效果差。

- 垫层的宽度

- 垫层的宽度应满足基底应力扩散的要求，根据垫层侧面土的承载力，防止垫层向两侧挤出。

- 垫层的顶宽  垫层的顶面每边宜超出基础底边不小于300mm，或从垫层底面两侧向上，按当地开挖基坑经验的要求放坡。

- 垫层的底宽  垫层的底宽按下式计算或根据当地经验确定。

- b'≥b+2ztanθ

- b'----垫层底面宽度，m；

- z----基础底面下垫层的厚度，m；

- θ----垫层的压力扩散角，当zb<0.25时，仍按表中zb=0.25取值。

- 整片垫层的宽度可根据施工要求适当加宽。

- 图9.5  垫层的尺寸设计

## 4.3垫层的施工

- 垫层施工时应注意以下事项，以保证工程质量。

- 基坑保持无积水。若地下水位高于基坑底面时，应采取排水或降水措施。

- 铺筑垫层材料之前，应先验槽。清除浮土，边坡应稳定。基坑两侧附近如存在低于地基的洞穴，应先填实。

- 施工中必须避免扰动软弱下卧层的结构，防止降低土的强度、增加沉降。基坑挖好立即回填，不可长期暴露、浸水或任意践踏坑底。

- 如采用碎石或卵石垫层，宜先铺一层15～20cm的砂垫层作底面，用木夯夯实，以免坑底软弱土发生局部破坏。

- 垫层底面应等高。如深度不同，基土面应挖成踏步或斜坡搭接。分段施工接头处应做成斜坡，每层错开0.5～1.0m。搭接处应注意捣实，施工顺序先深后浅。

- 人工级配砂石垫层，应先拌和均匀，再铺填捣实。

- 垫层每层虚铺200～300mm，均匀、平整，严格掌握。禁止为抢工期一次铺土太厚，否则底层压不实，坚决返工重做。

- 垫层材料应采用最优含水率，尤其对素土和灰土垫层，严格控制ω≤ωopt±2%ωopt。

- 施工机械应根据不同垫层材料进行选择，如素填土宜用平碾或羊足碾；其余参见表9.4。机械应采取慢速碾压。如平板振捣器宜在各点留振1～2min。

- 进行质量检验。合格后，再上铺一层材料再压实，直到设计厚度为止，并及时进行基础施工与基坑回填。

- 表9.4 垫层的施工方法与铺土厚度

| - 种类 | - 项次 | - 夯(压、振) - 实方法 | - 每层铺筑厚度/mm | - 施工时最优含水率/% | - 施工情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 砂和砂石垫层 | - 1 | - 平振法 | - 200～250 | - 15～20 | - 用平板振捣器往复振捣 | - 不宜使用干细砂或含泥量较大的砂所铺筑的砂垫层 |
|  | - 2 | - 插振法 | - 振捣器的插入深度 | - 饱和 | - 用插入式振捣器，插入间距可根据机械振幅大小决定。不应插至下卧粘性土层，插入振捣完毕后所留孔洞，应用砂填实 |  |
|  | - 3 | - 水撼法 | - 250 | - 饱和 | - 注水高度应超过每次铺筑面层，用钢叉摇撼捣实，插入点间距为100mm，摇撼十几下，感觉砂子已沉实时，便将钢叉拔出 | - 湿陷性黄土与膨胀土地区不得使用 |
|  | - 4 | - 夯实法 | - 150～200 | - 8～12 | - 用木夯(重0.04t)或机械夯，落距为40～50cm，夯时需一夯压半夯，全面夯实 |  |
|  | - 5 | - 碾压法 | - 250～300 | - 8～12 | - 6～10t压路机往复碾压 | - 适用于大面积垫层，不宜用于地下水位以下的砂垫层 |
| - 灰土垫层 | - 1 | - 石夯、木夯 | - 200～250 |  | - 夯具重0.04～0.08t人力送夯，落高40～50cm，一夯压半夯 |  |
|  | - 2 | - 轻型压实机械 | - 200～250 |  | - 蛙式或柴油打夯机 |  |
|  | - 3 | - 压路机 | - 200～300 |  | - 夯具重6～10t，双轮压路机 |  |

## 4.4垫层的质量控制标准

- 垫层的质量控制标准，根据承载力的要求，通常采用下列两种方法。

- 干密度ρd

- ①环刀法  素土、灰土和密砂用容积V≥200cm3的环刀，在垫层中取代表性试样，测定其干密度ρd。一般中砂ρd≥1.60g/cm3为合格；灰土ρd≥1.55g/cm3为合格.

- ②灌水法  如为卵石或碎石垫层无法用环刀取样时，可采用灌水法。选代表性部位挖试坑：直径为250mm，深度300mm。挖出的卵石全部装入小桶，可得卵石的质量。用塑料薄袋平铺试坑内，注水入袋至试坑口齐平。注入水量为试坑体积。级配良好的卵石，要求ρd≥1.90g/cm3。

- 压实系数λc

- 压实系数λc按下式计算：λc=ρdρdmax

- 式中  λc----压实系数，一般要求λc=0.93～0.97；

- ρd----垫层材料施工要求达到的干密度，g/cm3；

- ρdmax----垫层材料能够压实的最大干密度，由击实试验测定，g/cm3。

## 4.5换土垫层的承载力

- 经换土垫层处理后的地基承载力，重要工程宜通过现场试验确定，对一般工程可按表9.5选用。

- 表9.5  各种垫层的承载力

| - 换填材料 | - 承载力特征值 - fakkPa |
| --- | --- |
| - 碎石、卵石 - 砂夹石(其中碎石、卵石占全重的30%～50) - 土夹石(其中碎石、卵石占全重的30%～50) - 中砂、粗砂、砾砂、圆砾、角砾 - 粉质粘土 - 石屑 - 灰土 - 粉煤土 - 矿渣 | - 200～300 - 200～250 - 150～200 - 150～200 - 130～180 - 120～150 - 200～250 - 120～150 - 200～300 |

- 注：①压实系数小的垫层，承载力特征值取低值，反之取高值；

- ②原状矿渣垫层取低值，分级矿渣或混合矿渣垫层取高值。

# 5预压固结法

## 5.1预压法的原理与作用

- 预压法分类

- 预压法可分为以下两大类：

- 堆载预压法

- 堆载材料一般用砂石或填土；油罐通常用充水预压；堤坝以自重分级加载预压。

- 真空预压法

- 利用大气压力代替实际土石加压。

- 预压法适用土质

- 预压法适用于处理深厚的淤泥、淤泥质土和冲填土等饱和粘性土地基。

- 预压法原理

- 在建筑场地上正式修筑工程之前，先堆砂石等材料，对地基进行预压；使地基产生大量沉降而密实，从而提高地基的强度，减少实际工程的沉降量。

- 打砂井加快固结时间

- 淤泥软土渗透系数k很小，土层很厚，预压荷载作用下孔隙中水排出所需时间很长。可在土中先打竖向砂井再预压，可加速固结，成为砂井堆载预压法。

- 技术发展

- 真空预压法代替堆载预压法，可节省大量工程量与造价。

- 袋装砂井代替砂井，可节省几倍砂料，且可避免砂井成孔时缩颈，提高质量，加快进度。

- 塑料排水带代替袋装砂井，使投资与工期进一步减小。

## 5.2堆载预压法

- 预压荷载的大小

- 通常预压荷载与建筑物的基底压力大小相同。

- 对于沉降有严格限制的建筑，应采用超载预压法。超载的数量根据预定时间内要求消除的沉降量确定，并使超载在地基中的有效应力不小于建筑物的附加应力。

- 预压荷载应小于极限荷载pu，以免地基发生滑动破坏。

- 堆载的平面范围

- 堆载的平面范围应略大于建筑物基础外缘所包围的范围。

- 加载的速率

- 应分级加载，控制加载速率与地基土的强度增长相适应。尤其在预压后期更应严格控制加载速率，各阶段均应进行地基稳定计算并应每天进行现场观测，一般每天沉降速率控制在10～15mm，边桩水平位移每天控制在4～7mm，孔隙水压力增量控制在预压荷载增量的60%以下。

- 排水砂井

- 砂井直径

- ①普通砂井的直径dw=300～500mm。直径越小，越经济，但要防止缩颈。

- ②袋装砂井直径dw’=70～100mm。

- ③塑料排水带的当量换算直径Dp，可按下式计算：

- Dp=α2(b+δ)π

- 式中    α----换算系数，无试验资料时可取α=0.75～1.00；

- b----塑料排水带宽度，mm；

- δ----塑料排水带宽度，mm。

- 砂井的平面布置

- ①等边三角形布置    de=1.05s

- ②正方形布置    de=1.13s

- 式中    de----一根砂井的有效排水圆柱体的直径，mm；

- s----砂井的间距，mm。

- 砂井的间距s

- S根据地基土的固结特性和预定时间内所要求达到的固结度确定。通常按井径比n=de/dw确定。

- ①普通砂井的间距，可按n=6～8选用；

- ②袋装砂井或塑料排水带的间距，可按n=15～20选用。

- 砂井的深度

- 砂井的深度应根据建筑物对地基的稳定性和变形的要求确定。

- ①以地基抗滑稳定性控制的工程，砂井的深度至少应超过最危险滑动面2m。

- ②以沉降控制的建筑物，如压缩土层厚度不大，砂井宜贯穿压缩土层；对深厚的压缩土层，砂井深度应根据在限定的预压时间内应消除的变形量确定。

- 砂井的材料

- 排水砂垫层

- 预压法处理地基必须在地表铺设排水砂垫层，厚度宜大于400mm，并设置相连的排水盲沟，把地基中排除的水引出预压区。

- 砂垫层砂料宜用中粗砂，含泥量应小于5%，砂垫层的干密度ρd>1.5t/m3。

## 5.3 真空预压法

- 排水砂井

- 真空预压法处理地基，必须设置排水砂井；否则，地表密封膜下的真空度，难以传到地基深处，因而达不到预压的效果。

- 砂井与塑料排水带的直径与间距，同堆载预压法，采用“细而密”效果好。要求砂井采用洁净的中粗砂，其渗透系数k>1×10-2cm/s。

- 真空预压面积

- 真空预压的总面积不得小于建筑物基础外缘所包围的面积。分块预压面积尽可能大，且相互连接。

- 真空预压设备

- 抽气设备  宜采用射流真空泵，每块预压区至少设置两台真空泵。

- 真空管路  真空管路连接点应严格密封；并应设置止回阀和截门，以免膜下真空度在停泵后很快下降。

- 滤水管  水平向分布滤水管可采用条状、梳齿状或羽毛状等形式。滤水管一般设在排水砂垫层中，其上宜有100~200mm砂覆盖层。滤水管可采用钢管或塑料管；管外宜围绕铅丝，外包尼龙纱或土工织物等滤水材料。

- 密封膜

- 密封膜为特制的大面积塑料薄膜，应采用抗老化性能好、韧性好、抗穿刺能力强的不透气材料。密封膜热合时宜用两条热合缝的平搭接，搭接长度应大于15mm。

- 密封膜宜铺设3层。覆盖膜周边可采用挖沟折铺、平铺并用粘土压边、围埝沟内覆水以及膜上全面覆水等方法进行密封。

- 膜下真空度

- 膜下真空度应保持在600mmHg以上。

- 平均固结度

- 平均固结度应大于80%。

- 地基变形计算

- 应进行真空预压和建筑荷载下两项地基变形计算。

## 5.4 质量检验

- 地基强度检验

- 所有预压后的地基，应进行十字板抗剪强度试验及室内土工试验，以检验处理效果。

- 重要工程，在预压加载不同阶段对代表性地点不同深度进行原位与室内强度试验，以检验地基抗滑稳定性。

- 地基变形检验

- 在预压期间应及时检验并整理下列工作：变形与时间关系曲线；孔隙水压力与时间关系曲线；推算地基最终固结沉降量；推算不同时间的固结度和相应的沉降量。以分析处理效果，并为确定卸载时间提供依据。

- 真空度测量

- 真空预压法尚应测量膜下真空度和砂井不同深度的真空度，并应满足设计要求。

# 6 挤密法

## 6.1 砂石桩法

- 适用范围

- 砂石桩法适用下列地基工程：

- 挤密松散砂土、素填土和杂填土等地基；

- 置换饱和粘性土地基，主要不以变形控制的工程。

- 加固机理

- 砂类土加固机理--挤密

- 疏松砂为单粒结构，孔隙大，颗粒位置不稳定。在静力和振动作用下，土粒易位移至稳定位置，使孔隙减小而压密。

- 在挤密砂石桩成桩过程中，桩套管挤入砂层，该处的砂被挤向桩管四周而变密。挤密砂桩的加固效果包括：①使松砂地基挤密至小于临界孔隙比，以防止砂土振动液化；②形成强度高的挤密砂石桩，提高了地基的强度与承载力；③加固后大幅度减小地基沉降量；④挤密加固后，地基呈均匀状态。

- 粘性土加固机理--置换

- 砂石桩在粘性土地基中，主要利用砂石桩本身的强度及其排水效果。其作用包括：

- ①砂石桩置换。在粘性土中形成大直径密实砂石桩桩体，砂石桩与粘性土形成复合地基，共同承担上部荷载，提高了地基承载力和整体稳定性。

- ②上部荷载产生对砂石桩的应力集中，减少粘性土的应力，从而减少地基的固结沉降量。经砂石桩处理淤泥质粘性土地基，可减少沉降量20%~30%。

- ③排水固结。砂石桩在粘性土地基中形成排水通道，因而加速固结速率。

- 砂石桩设计

- 砂石桩直径与平面布置

- 砂石桩直径可采用300~600mm，根据地基土质和成桩设备等因素确定，平面排列宜采用等边三角形或正方形布置。

- 砂石桩的间距

- 砂石桩的间距应通过现场试验确定，但不宜大于砂石桩直径的4倍。

- 砂石桩长度

- ①当地基中松软土层厚度不大时，砂石桩长度宜穿过松软土层；②当松软土层厚度较大时，桩长应根据建筑地基的允许变形值确定；③对可液化砂层，桩长应穿透可液化层。

- 砂石桩挤密地基的宽度

- ①挤密地基宽度应超过基础的宽度，每边放宽不应小于1~3排；②砂石桩用于防止砂层液化时，每边放宽不宜小于处理深度的1/2，并不应小于5m；③当可液化土层上覆盖有厚度大于3m的非液化土层时，每边放宽不宜小于液化土层厚度的1/2，并不应小于3m。

- 砂石桩孔内砂石的填量

- 填砂石量可按下式计算：

- s=Aplds1+e1(1+0.01w)

- 式中  S----填砂石量(以重量计)，kN；

- Ap----砂石桩的截面积，m2；

- l----砂石桩的桩长，m；

- Ds----砂石桩的比重；

- W----砂石料的含水率，%。

- 砂石桩填料

- 砂石桩填料应采用粗粒洁净材料：砾砂、粗砂、中砂、圆砾、角砾、卵石、碎石等。填料中含泥量不得大于5%，并不宜含有大于50mm的颗粒。

- 砂石桩复合地基承载力

- 承载力应按现场复合地基荷载试验确定其标准值。

- 砂石桩施工

- 施工方法与要求

- 振动成桩法

- 用振动打桩机成桩的步骤如下：

- ①钢套管在地面准确定位；

- ②开动套管顶部的振动机，将套管打入土中设计深度；

- ③将砂石料从套管上部的送料斗投入套管中；

- ④向上拉拔套管，压缩空气将砂石从套管底端压出；

- ⑤振动套管振密底端下部砂石并挤密周围土体。

- 重复上述步骤，直至地面，即成砂石桩。

- 施工质量要求：控制每次填入的砂石量、套管提升的高度和速度、挤压次数和时间以及电机的工作电流等，以保证挤密均应和砂石桩身的连续性。

- 锤击成桩法

- 锤击成桩法可采用双管法。成桩工艺与振动式成桩工艺基本相同，用内管向下冲击代替振动器。

- 锤击法挤密应据锤击的能量，控制分段填入的砂石量和成桩的长度。

- 成桩挤密试验

- 在砂石桩正式施工前进行现场挤密试验，试桩数宜为7~9根。如发现质量不能满足设计要求时，应调整桩的间距，填入的砂石量等有关参数，重新试验或改变设计。

- 施工顺序

- 应从外围或两侧向中间进行成桩。以挤密为主的砂石桩施工顺序应间隔进行。

- 质量检验

- 砂石桩的偏差：满堂布桩桩位偏差应不大于0.40D，条基布桩桩位偏差应不大于0.25D(D为桩径)；桩身垂直度偏差不应大于1.5%；

- 实际填入的砂石量不应少于设计值的95%；

- 桩及桩间土挤密质量，可采用标准贯入、静力触探或动力触探等方法检测。对于重要工程宜进行荷载试验。

- 砂石桩挤密承载力检测数量应不少于桩孔总数的0.5%，但不应少于3根。其他主控项目，应抽查总数的20%以上。检查结果如有占检测总数10%的桩未达到设计要求时，应采取加桩或其他措施。

- 进行质量检验间隔时间：对一般土层可在施工后7天进行，对饱和性粘性土时间还要加长，可在施工后两周。

## 6.2 土桩挤密法

- 土桩挤密法由机械成孔，将素土分层填入孔中，用机械压实并挤密桩孔周围的土。

- 适用范围

- 地基土的类别：地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。

- 地基土的湿度：若地基土的含水率w>23%及饱和度Sr>0.65时，难以挤密，不宜选用此法。

- 地基处理深度宜为5~15m。

- 土桩挤密法设计

- 桩孔直径宜为300~600mm，并可根据所选用的成孔设备或成孔方法确定。

- 桩孔间距。桩孔宜按等边三角形布置，桩孔间距s按下式计算：

- s=0.95d⋅5λcρdmaxλcρdmax−ρd

- 式中  d----桩孔直径，m；

- λc----地基挤密后，桩间土的平均压实系数，宜取0.93；

- ρdmax----桩间土的最大干密度，t/m3；

- ρd----地基挤密前土的平均干密度，t/m3。

- 桩孔内填料应根据工程要求或处理地基的目的确定。当用素土回填夯实时，压实系数λc≥0.95；用灰土回填夯实时，λc≥0.97。

- 地基处理深度应根据土质情况、工程要求和成孔设备等因素确定。对非自重湿陷性黄土地基，处理深度在附加压力等于土的自重压力25%的深度处。土桩桩长从基础底面算起，不宜小于3m。

- 地基处理宽度应大于基础的宽度。局部处理时，对非自重湿陷性黄土、素填土、杂填土等地基，每边超出基础的宽度不应小于0.25b(b为基础短边宽度)，并不应小于0.5m；对自重湿陷性黄土地基不应小于0.75b，并不应小于1m。整片处理宜用Ⅲ、Ⅳ级自重湿陷性黄土场地，每边超出建筑物外墙基础外缘的宽度不宜小于处理土层厚度的1/2，并不应小于2m。

- 处理后地基承载力特征值应通过原位测试或结合当地经验确定。当无试验资料时，fak不应大于处理前的1.4倍，并不应大于180kPa。

- 土桩挤密法施工

- 成孔方法：应按设计要求和现场条件选用振动沉管、锤击沉管或冲击等成孔方法，使素土向桩孔周围挤密。

- 地基土湿度宜接近最优含水率Wopt，当含水率w<12%时，宜加水增湿至Wopt。

- 孔内填料要求：向孔内填料前，孔底必须夯实；然后用素土在Wopt状态下分层回填夯实；压实系数λc≥0.95。

- 施工顺序：成孔和回填夯实宜间隔进行。对大型工程可采取分段施工。

- 桩孔偏差：①桩孔中心偏差，满堂布桩应不大于0.4D，条基布桩应不大于0.25D（D为桩径）；②桩孔垂直度偏差不应大于1.5%；③桩孔直径：对个别断面允许-20mm偏差；④桩孔深度：不应小于设计深度0.5m。

- 表层土处理：土桩挤密处理地基，在基础底面以上应预留0.7~1.0m后的土层；待施工结束后，将表层挤松的土挖出，或分层夯实密实。

- 雨季施工应防雨，冬季施工应防冻。

- 质量检验。①施工结束后，应及时抽样检验。抽检数量同砂石桩。不合格处应采取加桩或其他补救措施；②一般工程主要应检查桩和桩间土的干密度、承载力和施工记录；③对重要或大型工程，尚应进行荷载试验或其他原位测试。

## 6.3 灰土桩挤密法

- 适用范围

- 灰土桩挤密法以提高地基的承载力或水稳性为主要目的，适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土地基。当地基的含水率w>23%及其饱和度Sr>0.65时，不宜用此法。

- 加固机理

- 灰土桩是用石灰和土，按体积比2:8或3:7拌和均匀，并填入桩孔内分层夯实后形成的桩。这种材料在化学性能上具有气硬性和水硬性。由于石灰内带正电荷的钙离子与带负电荷的粘土颗粒相互吸附，形成胶体凝聚，并随灰土龄期的增长。土体固化作用提高，使灰土的强度逐渐增大。在力学性能上，可挤密地基，提高地基承载力，消除湿陷性，减小沉降并使均匀。

- 灰土桩设计

- 灰土桩直径宜为300~600mm。桩孔宜按等边三角形布置，间距可按土桩法计算。处理地基的深度与宽度与土桩挤密法相同。

- 桩孔内回填夯实灰土的压实系数λc≥0.97。

- 灰土桩挤密处理后的地基承载力特征值fak，应通过原位测试或结合当地经验确定。当无试验资料时，fak不应大于处理前的2倍，并不应大于250kPa。

- 灰土桩施工，注意将灰土拌和均匀，夯打密实。通常施工前都应在现场进行成孔、夯填和挤密效果等试验，以确定各施工参数。其余与土桩施工相同。

# 7 振冲法

- 振动水冲法简称振冲法，它是应用松砂加水振动后变密的原理，并填入碎石来加固松软地基的一种方法。

## 7.1 振动水冲法

- 适用范围

- 振冲密实法：适用于处理疏松砂土和粉土等地基。不加填料的振冲密实法，仅适用于处理粘粒含量小于10%的粗砂、中砂地基。

- 振冲置换法：适用于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的粘性土、粉土、饱和黄土和人工填土等地基。若地基强度太小，碎石桩难以成桩。

- 处理范围

- 应根据建筑物的重要性和场地条件确定处理范围，通常都大于基底面积。振冲密实法处理时基础边缘每边放宽不少于5m。振冲置换法要求：①一般地基，在基础外缘宜扩大1~2排桩；②可液化地基，在基础外缘应扩大2~4排桩。

- 桩位布置

- 大面积满堂处理，宜用等边三角形布置。

- 独立或条形基础，宜用正方形、矩形或等腰三角形布置。

- 桩(振冲点)的间距

- 振冲置换法桩距可用1.5~2.5m。荷载或原土强度变低时，宜取较小的间距；反之，宜取较大的间距。对桩端未达相对硬层的短桩，宜取小间距。

- 振冲密实法振冲点间距与土的颗粒组成、要求达到的密实程度、地下水位、振冲器功率、水量等有关，应通过现场试验确定，可取1.8~2.5m。

- 加固的深度(桩长)

- 振冲置换法桩长：当相对硬层的埋藏深度不大时，应按相对硬层埋深确定；否则，应按建筑物地基的变形允许值确定。桩长不宜短于4m。可液化地基中，桩长应按要求的抗震处理深度确定。

- 振冲密实法的振冲深度：当可液化土层不厚时，应穿过可液化土层；否则，按要求的抗震处理深度确定。

- 填入材料

- 振冲置换法可用含泥量不大的碎石、卵石、角砾、圆砾等硬质材料。常用碎石粒径为20~50mm，最大粒径不宜大于80mm。

- 振冲密实法宜用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂等硬质材料。

- 桩径与填料量

- 振冲置换法桩径常为0.8~1.2m，可按每根桩所用的填料量计算。

- 振冲密实法每一振冲点所需的填料量，随地基土要求达到的密实程度和振冲点间距而定，应通过现场试验确定。

- 复合地基承载力

- 复合地基承载力特征值fsp1k，应按现场复合地基载荷试验确定。

- 振冲法施工

- 主要设备

- 振冲器。常用型号为ZCQ13，ZCQ30，ZCQ55等，其功率分别为13,30,55kW。振动体直径351mm，长度2.15m。内装潜水电机，启动后带动偏心块，使振冲器产生高频振动，振密加固地基。

- 起重机。采用履带吊与汽车吊较方便；也可用自行井架式施工平车。起重力和提升高度按设计要求选用，一般起重100~150kN即可。

- 压力水管。压力水通过高压橡皮管，引入振冲器的中心水管，从振冲器底端喷出。水压可用400~600kPa，水量可用200~400L/min。

- 施工方法

- 施工顺序。“由里向外”或“由一边向另一边”较好。如有邻近建筑，则先从邻近建筑处开始，逐步外移。

- 设置排泥沟与沉淀池。

- 振冲成孔：将振冲器对准加固点。打开水源和电源；检查水压、电压和振冲器的空载电流是否正常。启动吊机，使振冲器在自重和高压水射流共同作用下，徐徐沉入土中。

- ①振冲密实法将振冲器以1~2m/min速率沉至设计处理深度后，减小水压与水量，使孔口有一定回水量，但无大量细颗粒带出。

- ②振冲置换法将振冲器沉至设计处理深度以上0.3~0.5m。记录振冲器经各深度的电流值和时间。提升振冲器至孔口。将振冲器重复下沉与上提1~2次，使孔内泥浆变稀，便于碎石下沉。然后提振冲器出口处。

- 填料与振密

- ①振冲密实法：填料堆于护筒周围，在振冲器振动下，填料靠自重沿护筒周壁下沉至孔底受振。在电流升高到规定的控制值后，表明该填料已振密，可将振冲器上提0.3~0.5m。重复进行，直至完成全孔处理。

- ②振冲置换法：向孔内倒入一批填料，将振冲器沉入填料中进行振密；电流随填料被振密而逐渐增大，并必须超过规定的密实电流，否则应向孔内继续加填料振密，记录此深度的最终电流量和填料量。将振冲器提出孔口，重复填料、振密、记录。自下而上分段制作桩体，直至孔口。

- 保证施工质量的关键：控制密实电流、填料数量和留振时间三项指标。

- 铺设垫层：整个场地处理完成后，应挖除桩顶的松散桩体或碾压密实，随即铺设一层200~500mm厚的碎石垫层并压实。

- 振冲法质量检验

- 检验间隔时间。粘性土地基可取21~28d；粉土地基可取14~21d，方可进行质量检验。

- 质检方法

- ①振冲桩可用单桩荷载试验。试验用圆形压板的直径与桩的直径相等。检验数量为桩数的0.5%，且不得少于3跟。

- ②对砂土或粉土层中的振冲桩，尚可用标准贯入、静力触探等试验，对桩间土进行处理前后的对比检验。

- ③对大型的、重要的活现场复杂的振动置换工程，应进行复合地基载荷试验2~4组，以检验处理效果。

## 7.2 干法振动砂石桩

- 振动水冲法加固地基时，排出大量泥浆，污染环境，在市区难以施工。为此，河北省建筑科学研究所等单位从1979年开始研究干法振动砂石桩，获得成功。

- 施工方法

- 用起重机悬吊特制振动成孔器（直径为280~330mm，有效长度6m，自重20kN）就位；在成孔器产生的激振力（约130kN左右）和自重作用下，破土成孔。

- 原孔位的土体，被挤压到周围土体中去。

- 提起振动成孔器；填入一定量的砂石料，至孔底约1m厚。

- 放下振动成孔器，将砂石料振密。

- 重复（3）、（4），直至将砂石桩完成。

- 加固处理效果

- 地基承载力提高数值：杂填土为1.3~2.25倍；粘性土为0.9~1.5倍。

- 经济价值：据石家庄四个工程地基处理分析，干法振动砂石桩的造价是换土法的16%~49.4%，是灌注桩的32.3%~62.2%。

- 适用土质

- 主要取决于是否能成孔。此法适用于孔隙比e>0.85，液性指数IL<0.8的粘性土及炉灰、炉渣、建筑垃圾。e<0.8的粘性土不能穿透，IL>0.8的软粘性土，因缩孔不适用，砂土无法成孔，也不适用。

# 8 化学加固法

## 8.1 概述

- 化学加固法原理

- 不论是强夯法、预压法或振冲法，都是运用各类机具将土体加密，但并未改变原地基土的化学成分，都属于物理加固法。本节阐述的方法与前不同，是用各类机具将化学浆液灌入地基土中，并与地基土发生化学变化，胶结成新的坚硬的物质，从而提高地基强度，消除液化，减少沉降量。

- 常用化学浆液材料

- 化学加固法加固地基的化学浆液种类很多，按主剂性质分无机系和有机系。常用材料如下：

- 水泥浆液

- 通常采用高标号的硅酸盐水泥，用水灰比为1:1。为调节水泥浆的性能，可掺入速凝剂或缓凝剂等外加剂。常用的速凝剂有水玻璃和氯化钙，其用量为水泥用量的1%~2%；常用的缓凝剂有木质素磺酸钙和酒石酸，其用量约为水泥用量的0.2%~0.5%。

- 水泥浆液为无机系浆液，取材充足，配方简单，价格低廉又不污染环境，这是世界各国最常用的浆液材料。

- 以水玻璃为主剂的浆液

- 水玻璃在酸性固化剂作用下可以产生凝胶。常用水玻璃-氯化钙浆液与水玻璃-氯酸钠浆液。

- 以水玻璃为主的浆液也是无机系浆液，无毒，价廉，可灌性好，也是目前常用的浆液。

- 以丙烯酰胺为主剂的浆液

- 这是以水溶液状态注入地基，使它与土体发生聚合反应，形成具有弹性而不溶于水的聚合体。材料性能优良，浆液粘度小，凝胶时间可准确控制在几秒钟至几十分钟内，抗渗性能好，抗压强度低。但浆材中的丙凝对神经系统有毒，且污染空气和地下水。

- 以纸浆废液为主的浆液

- 这种浆液属于“三废利用”，源广价廉。但其中的铬木素浆液，含有六价铬离子，毒性大，可污染地下水。

- 化学浆液注入地基的方法

- 根据地基土的颗粒大小、化学浆液的性状不同，常用压力灌浆法、高压旋喷法、深层搅拌法和电渗硅化法等方法。针对不同工程与土质条件选择最佳方案。

## 8.2 灌浆法

- 灌浆设备

- 压力泵，根据不同的浆液可选用清水泵、泥浆泵或砂浆泵，并按设计要求选用合适的压力型号。

- 浆液搅拌机。

- 注浆管。常用钢管制成。选择合适的直径，并有一段带孔的花管。

- 灌浆方法

- 灌浆方法通常分下列三种

- 渗透灌浆

- 此法通常用钻机成孔，将注浆管放入孔中需要灌浆的深度，钻孔四周顶部封死。启动压力泵，将搅拌均匀的浆液压入土的孔隙和岩石的裂隙中，同时挤出土中的自由水。凝固后，土体与岩石裂隙胶结成整体。此法基本上不改变原状土的结构和体积，所用灌浆压力较小。灌浆材料用水泥浆或水泥砂浆，适用于卵石、中、粗砂和有裂隙的岩石。

- 挤密灌浆

- 此法与渗透灌浆相似，但需用较高的压力灌入浓度较大的水泥浆或水泥砂浆。注浆管管壁为封闭型，浆液在注浆管底端挤压土体，形成“浆泡”，使地层上抬。硬化后的浆土混合物为坚固的球体。此法适用于粘性土。

- 劈裂灌浆

- 此法与挤密灌浆相似，但需采用更高的压力，超过地层的初始应力和抗拉强度，引起岩石和土体的结构破坏。使地层中原有的裂隙或孔隙张开，形成新的裂隙或孔隙，促成浆液的可灌性并增大扩散距离。凝固后，效果良好。

- 工程应用

- 灌浆法最早由法国于1802年采用灌注粘土和水硬石灰浆修复一座受冲刷的水闸，此后逐步推广。我国水电、交通、铁道、冶金和建筑等部门广泛采用此法，效果良好，主要用于下列几方面。

- 地基防渗。

- 护岸防冲。

- 整治塌方滑坡。

- 提高地基承载力，减小地基沉降量。

- 进行托换处理，加固原有建筑地基。

## 8.3 高压喷射注浆法

- 加固地基的原理

- 此法用钻机钻孔至需加固的深度后，将喷射管插入地层预定的深度，用高压泵将水泥浆液从喷射管喷出；使土体结构破坏并与水泥浆液混合。胶结硬化后形成强度大、不透水的固结体，达到加固目的。

- 分类

- 按注浆形式分类

- ①旋喷法  此法的喷射管边旋转、边喷射水泥浆液，同时缓缓提升，最后加固成圆柱状的水泥浆与土的混合体，成为旋喷桩。

- ②定喷法  此法的喷射管不旋转，固定一个方向，边提升边喷射，固结体形如壁装，用于基坑防渗与稳定边坡等工程。

- ③摆喷法  此法的喷射管按一定的角度来回摆动，如电风扇形式，边摆动、边喷射、边提升，最后形成的固结体为扇形柱体。通常用于托换通常，只托换旧基础下的部分，节省费用。

- 按喷射管的结构分类

- ①单管法  此法在20世纪60年代末由日本首创，应用于加固粘性土；用200MPa左右的高压水泥浆喷射，桩径仅为0.6~1.2m。

- ②二重管法  次发的旋喷管为内外二重管，内管喷射高压水泥浆，外管同时喷射0.7MPa左右的压缩空气。内外管的喷嘴位于喷射管底部侧面同一位置，这是一个同轴双重喷嘴。由高压浆液流和它外圈的环绕气流共同作用，使破坏土体的能量显著增大，使旋喷桩的直径加大。

- ③三重管法  三重管为三根同心圆的管子，内管通水泥浆，中管通高压水，外管通压缩空气。在钻机成孔后，把三重旋喷管吊放入孔底，打开高压水与压缩空气阀门，通过旋喷管底端侧壁上直径2.5mm的喷嘴，喷射出压力为20MPa的高压水和环绕一股0.7MPa压力的圆柱状气流，冲切土体，在土体形成大空隙。再由泥浆泵注入压力为2~5MPa的高压水泥浆液，从内管的另一喷嘴喷出，使水泥浆与冲散的土体拌和。三重旋喷管慢速边旋转、边喷射、边提升，可把孔周围地基加固成直径为1.2~2.5m的坚硬柱体。

- 按加固形状分类

- 可分为柱状、壁状和块状。

- 主要设备

- 喷射管  为特制设备，耐高压，底部侧面带有喷嘴。喷嘴由耐磨的钨钴合金制成，喷出口直径仅2.0~2.5mm。三重管三管之间互相密封，不漏气、不漏水、不串浆，制造精密。

- 高压泵  为往复式活塞泵，如Y-2型高压泥浆泵、3XB型高压水泵等。工作压力为20~25MPa以上。

- 空压机  压力0.7MPa，容量3m3/min。

- 泥浆搅拌机  搅拌量200L/min。

- 钻机  可用工程地质钻机或振动钻机。

- 适用的范围

- 适用土质

- 高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、黄土、砂土、人工填土和碎石土等地基。

- 适用的工程

- ①既有建筑和新建建筑的地基处理  尤其对事故处理，地面只需钻一个小孔，地下即可加固直径大于1m的旋喷桩，优点突出。

- ②深基坑侧壁挡土或挡水工程。

- ③基坑底部加固。

- ④防止管涌及隆起的地基加固。

- ⑤大坝加固与防水帷幕等工程。

- 目前旋喷法已在我国冶金、铁路、水利、建筑与机场等工程中推广应用。由冶金建筑研究总院王吉望教授等研制成功高压双管干喷法，可以克服在软弱粘性土地基中注入水泥浆，使粘性土含水率增加，造成加固强度低、水泥用量大、费用高的缺点。干喷法的要点：用高压水切割破碎土体，同时用压缩空气喷射水泥粉、粗砂和小石子。这种方法形成的加固强度高，直径d=0.95~1.3m，同时可减少30%的水泥用量，且工艺与设备简单。

## 8.4 深层搅拌法

- 加固地基的原理

- 此法通过特制的搅拌轴的轮叶，从地面开始破土搅拌至需加固的深度，打开阀门将水泥浆或水泥粉由搅拌头注入地基中，用搅拌头强制搅拌均匀。固化后成为强度大、压缩性小的水泥土桩，与桩周土形成复合地基。水泥浆搅拌法由美国研制成功，日本引入后对此法做了改进。我国于1978年制成一台SJB-1型双轴深层搅拌机，并于1980年应用于上海宝钢工程中。粉喷搅拌法由瑞典提出并于1972年加固路堤和深基坑护坡成功，我国于1984年首次成功应用于广东铁路工程软基加固。

- 主要设备

- 水泥浆搅拌设备为深层搅拌机，由江阴市振冲器厂生产，包括电机、减速器、搅拌轴、搅拌头、中心管与单向球阀等部件。搅拌头带硬质合金齿的二组轮叶，轮叶外径700~800mm。

- 施工工艺

- 水泥浆搅拌法

- 水泥浆搅拌法的具体步骤如下：

- ①用起重机悬吊深层搅拌机，将搅拌头定位对中。

- ②预搅下沉。启动电机，搅拌轴带动搅拌头，边旋转搅松地基边下沉。

- ③制备水泥浆压入地基。当搅拌头沉到设计深度后，略为提升搅拌头，将制备好的水泥浆由灰浆泵通过中心管，压开球形阀，注入地基土中。提升、喷浆、搅拌。边喷浆、边搅拌、边提升，使水泥浆和土体强制拌和，直至设计加固的顶面，停止喷浆。

- ④重复搅拌。将搅拌机重复搅拌下沉、提升一次，使水泥浆与地基土充分搅拌均匀。

- ⑤清洗管道中残存水泥浆，移至新孔。

- 粉体喷搅法

- ①移动钻机，准确对孔，主轴调直。

- ②启动电机，逐级加速，正转预搅下沉并在钻杆内连续送压缩空气，以干燥通道。

- ③启动YP-1型粉体发送器，在搅拌头沉至设计深度并在原位钻动1~2min后，将强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥粉呈雾状喷入地基。掺和量为180~240kg/m3。按0.5m/min的速度反转提升搅拌头，边喷粉、边提升、边搅拌，至设计停灰标高后，应慢速原地搅拌1~2分钟。

- ④重复搅拌：再次将搅拌头下沉与提升一次，使粉体搅拌均匀。

- ⑤钻具提升到地面后，移位进行下一根桩施工。

- 适用范围

- 适用土质

- 深层搅拌法主要适用于淤泥、淤泥质土、粉土和含水率较高且fak≤120kPa的粘性土等地基。

- 适用工程

- 该法适用的工程主要为原料场、港口码头岸壁、高速公路软土地基、工业厂房与民用建筑地基加固。

- 水泥搅拌法因设备简单，无噪音与振动、价廉，逐步推广应用。采用粉体喷搅法加固应确保施工质量。

## 8.5 电渗硅化法

- 加固地基原理

- 此法是用硅酸钠(水玻璃)为主的浆液，进行化学加固地基。适用于地基土颗粒细、孔隙小、渗透系数k<10-4cm/s的情况，压力灌浆灌不进去，可用电渗法。用带孔的注射管为阳极，以虑水管为阴极，将水玻璃为主的浆液由阳极注射管注入土中，通以直流电。化学溶液在电渗作用下随孔隙水由阳极流向阴极，注入土的孔隙中并生成硅胶，达到加固地基的效果。

- 加固效果

- 加固的半径一般为30~50cm。

- 加固后的强度，软粘土qu=300~600kPa。

- 应用范围

- 电渗硅化法主要适用于局部处理工程，如制止流沙、堵塞泉眼以及局部地基加固。加固快，工期短，造价高。

# 9 托换技术

## 9.1 托换技术的原理

- 托换技术（即基础托换），是指解决原有建筑物的地基处理、基础加固或改建问题；解决在原有建筑物基础下，修建地下工程以及在原有建筑物邻近建造新工程而影响到原有工程的安全等问题的技术总称。可分为以下三类：

- 补救性托换

- 已有建筑物的基础因不符合要求，需加深或加宽的托换，称为补救性托换。古建筑基础加固和多层房屋曾层常用此法。

- 预防性托换

- 在旧城改造中常遇旧房旁挖深基坑建新楼，需将旧房基础加深，称为预防性托换。在旧房基础旁平行修筑较深的板桩墙、树根桩或地下连续墙等，称为侧向托换。

- 维持性托换

- 在新建工程基础下，预先设置顶升的措施，以适应今后地基沉降进行调整的需要，称为维持性托换。如在软粘土地基上建造油罐时，在环形基础中预留可埋设千斤顶的净空，即属此种托换。

## 9.2 托换前的准备工作

- 托换前需做如下几项准备工作：

- 掌握托换工程场地详尽的工程地质和水文地质资料；

- 掌握被托换建筑物的结构设计、施工、竣工、沉降观测和损坏原因分析等资料；

- 掌握场地内地下管线、调研邻近建筑物和周围环境对此托换施工或竣工后可能产生的影响。

- 根据被托换工程的要求与托换类型，制定托换具体方案。

## 9.3 基础加固托换

- 基础加深托换

- 旧房增层、危房加固或邻近新建深基础预防性加固等情况，可加深原基础至下部坚实土层，步骤如下：

- 开挖竖坑。开挖应贴近被托换的基础，竖向深度深于原基底1.5m左右；竖坑宽0.8m左右，便于人工开挖。

- 扩挖基底。由竖坑横向扩挖至基础底面以下，并自基底向下开挖到要求的持力层。

- 浇筑混凝土。现浇混凝土由基础下坑底至离基底80mm处。养护1天后，用干稠水泥砂浆填入80mm孔隙，并用锤敲击短木，充分挤实填入的砂浆。可加膨胀剂并采用早强水泥。

- 分段施工。挖坑和浇筑混凝土应分段进行，以防基底脱空太多引起不良影响。

- 基础加宽托换

- 当旧房基础产生裂缝或基底面积需要加大时可用此法。

- 基础加宽的尺寸。①采用混凝土套加固，基础每边可加宽200~300mm；②采用钢筋混凝土套加固，基础每边可加宽300mm以上，加宽部分钢筋应与基础内主筋连接。

- 分段施工。条形基础加宽时，按1.5~2.0m长分段加固。

- 新老混凝土连接。传统方法将原混凝土凿毛和刷洗干净，并插入若干钢筋连接。新技术只需刷洗原混凝土面，不必凿毛，涂一层混凝土界面剂，可使新老混凝土牢固连接。

- 此外，加宽部分基础下应铺设厚度为100mm的压实碎石层或砂砾层。

## 9.4 桩式托换

- 桩式托换主要分为以下四种方法。

- 顶承式静压桩托换

- 此法利用建筑物上部结构自重作支承反力，用千斤顶将桩分节压至设计深度后，拆除千斤顶，用混凝土将桩与原有基础浇注成整体。

- 锚杆静压桩托换

- 此法在基础上面施工，要点如下：①将桩位处基础凿一方孔，每边大于桩20~30mm；②在基础顶面桩孔四周，用电锤打4个圆孔；插入长螺栓，用环氧砂浆固定作为锚杆；③用型钢制成反力架，底端固定在锚杆中；④用千斤顶将预制桩分节压入基础至设计深度，使桩顶低于基础底面约10cm左右。⑤拆去压桩设备，在桩顶放入钢筋，并浇筑混凝土至基础顶面。

- 灌注桩托换

- 此法要求托换工程具有沉桩设备所需净空条件。

- 此法所用的灌注桩主要有三种：①螺旋钻孔灌注桩；②潜孔钻孔灌注桩；③人工挖孔灌注桩，此桩主要用于无地下水或粘性土中。

- 灌注桩施工完毕，需在桩顶现浇托梁，以支承上部柱或墙。

- 树根桩托换

- 树根桩是指小直径、高强度的钢筋混凝土桩。它适用于旧房修复和加层、古建筑整修、地铁穿越、桥梁工程等各类地基的处理与基础加固，根据工程要求和地质情况，采用不同的钻头、桩孔倾斜角和钻进时的护孔方法。

- 当树根桩穿过旧建筑基础时，需凿开基础，将基础主筋与树根桩主筋焊接，并将两者混凝土牢固结合。

- 树根桩有点：施工场地小，噪音小，振动小，可做斜桩，各类土，增加旧建筑的安全系数并不损伤原建筑物外貌。

# 10 几个常见问题的处理

## 10.1 吹填土地基

- 吹填土主要分布在我国上海黄浦江岸边、天津海河两岸、珠江三角洲等地。这种土的特点是含水率大，呈流塑状态，强度低，压缩性高为可液化土。处理方法：对含砂量少的吹填土可采用井点降水处理，使其固结，提高地基承载力。粘粒含量高的吹填土，用电渗井点降水处理，效果好。上述各类处理方法也可应用比较。含砂量高的吹填土，因土中水容易排出，可不处理。

## 10.2 杂填土地基

- 城市地表的杂填土是人类活动堆填的无规则填土，如前所述，成分复杂，厚薄不均，软硬不同，龄期不等，含腐殖质。薄层通常挖除。

- 厚层杂填土挖除工程量大，不经济。我国各地积累了很多宝贵经验：例如，江浙一带采用表层片石挤密桩；西安用灰土挤密桩；福建用重锤夯实；天津用振动压实等都有成效。近年来，苏州，南京等地大量采用不埋式筏板基础，在碾压后的杂填土上建5~6层住宅效果良好。不需开挖基坑外运杂填土，省劳力，节约资金，工期短，很受欢迎，值得推广。若在空旷地区，强夯法是经济可靠的方法。

## 10.3 局部软土、暗沟处理

- 地基中常遇到局部软土、暗沟、水井、古墓等，应视其范围与深度采取相应措施。如局部软弱层较薄，则可加深基础解决。遇局部软土很厚，可用块石挤密法并用钢筋混凝土梁跨越。

## 10.4 大面积地面堆载

- 有时厂房和仓库需大面积堆放原料和产品，且堆放的范围与数量经常变化，由此造成地面凹陷，基础产生不均匀沉降、吊车卡轨、墙柱倾斜、开裂以及破坏地下管线。

- 对此问题，可采用砂井真空预压加固处理，厂房基础可打斜桩处理。

## 10.5 局部旧结构物

- 在城市建设中常遇到地基下有局部旧结构物，如压实的旧路面、旧基础、旧灰土及防空洞衬砌等，都必须认真处理。不能错误地认为这些旧结构物很结实，超过周围地基承载力可不处理。由于软硬不同，若不处理，在旧结构物边缘处，基础可能开裂。通常处理方法是把旧结构物挖除。